SƯ ĐOÀN 325

**TIỂU ĐOÀN 18**

**SỔ**

**THEO DÕI NẠP NGUỒN**

ĐƠN VỊ: ĐẠI ĐỘI 1 -TIỂU ĐOÀN 18

(Dùng từ: …/…/……)

**LOẠI ĂC QUI BP-611, BP-612**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Ngày tháng** | **Số serial** | **Điện áp trước khi nạp** | **Thời gian nạp** | **Điện áp sau khi nạp** | **Kết quả nạp** | **Người thực hiện** | **Ghi chú** |
|  | **13/1/24** | **BP-611** |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 3241 | 13,4VDC | 1h30’ | 14,3 VDC | Tốt | Hải |  |
| 2 |  | 2679 | 13,1 VDC | 1h20’ | 14,4 VDC | Tốt | Hải |  |
|  |  | **BP-612** |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 3356 | 9,2 VDC | 02h 10’ | 9,3 VDC | Xấu | Hải | KT kiểm tra lại |
| 4 |  | 4467 | 12,9VDC | 02h00 | 14,4 VDC | tốt | Hải |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |